| 护理对讲系统3-6层病区改造 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 数量 |
| 3层西侧病区 |
| 1.00 | 吊顶拆除及恢复 | 病区东侧南北走廊、西侧南北走廊吊顶拆除 | ㎡ | 80.45 |
| 2.00 | 线缆 | RVV2*1.5 | m | 145.00 |
| 3.00 | 单机调试 | 每套设备按用户要求重新编码、调试 | 项 | 1.00 |
| 4.00 | 联动调试 | 病区内所有设备按用户要求联网调试 | 项 | 1.00 |
| 4层西侧病区 |
| 1.00 | 吊顶拆除及恢复 | 病区东侧南北走廊、西侧南北走廊吊顶拆除 | ㎡ | 82.31 |
| 2.00 | 线缆 | RVV2*1.5 | m | 145.00 |
| 3.00 | 单机调试 | 每套设备按用户要求重新编码、调试 | 项 | 1.00 |
| 4.00 | 联动调试 | 病区内所有设备按用户要求联网调试 | 项 | 1.00 |
| 5层西侧病区 |
| 1.00 | 吊顶拆除及恢复 | 病区东侧南北走廊、西侧南北走廊吊顶拆除 | ㎡ | 83.05 |
| 2.00 | 线缆 | RVV2*1.5 | m | 145.00 |
| 3.00 | 单机调试 | 每套设备按用户要求重新编码、调试 | 项 | 1.00 |
| 4.00 | 联动调试 | 病区内所有设备按用户要求联网调试 | 项 | 1.00 |
| 6层西侧病区 |
| 1.00 | 吊顶拆除及恢复 | 病区东侧南北走廊、西侧南北走廊吊顶拆除 | ㎡ | 78.10 |
| 2.00 | 线缆 | RVV2*1.5 | m | 145.00 |
| 3.00 | 单机调试 | 每套设备按用户要求重新编码、调试 | 项 | 1.00 |
| 4.00 | 联动调试 | 病区内所有设备按用户要求联网调试 | 项 | 1.00 |

备注：1.本项目为交钥匙工程，报价须包含所有费用;

2改造工程应满足现行消防规范要求；

3建筑垃圾供应商须按照采购人要求运到指定地点清理。

# Comments

建议描述下吊顶的材质，拆除后需要重新吊顶？

建议描述下吊顶的材质，拆除后需要重新吊顶？

建议描述下吊顶的材质，拆除后需要重新吊顶？

建议描述下吊顶的材质，拆除后需要重新吊顶？